## 未匹配摄像头
序号 | 变电站 | 系统类型 | 故障设备 | 故障类型 | 故障描述 | 故障时间 | 处理状态 | 处理结果 | 处理时间 | 处理人 | 备注
1 | 岩泉变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 仓库摄像头正常，摄像头电源线重新接线 | 2022-11-01 | closed |  |  |  | fault_id=26
2 | 云和变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 更换电容器室南侧摄像头 | 2022-11-10 | closed |  |  |  | fault_id=31
3 | 四都变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 室外场地6个摄像头断电，在电缆层室空开跳闸，合闸后正常 | 2023-01-10 | closed |  |  |  | fault_id=41
4 | 安仁变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 110kV场地西侧摄像头故障 | 2023-02-16 | closed |  |  |  | fault_id=49
5 | 问渔变 | 图像监控 |  | 设备故障 | #1主变南侧摄像头故障，重启恢复 | 2023-02-22 | closed |  |  |  | fault_id=55
6 | 水阁变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 110kV场地东侧摄像头故障，更换摄像头后正常 | 2023-02-28 | closed |  |  |  | fault_id=58
7 | 睦田变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 220kV场地西侧摄像头故障,更换调试后恢复正常 | 2023-04-03 | closed |  |  |  | fault_id=74
8 | 杨柳变 | 图像监控 |  | 设备故障 | #3主变东北侧摄像头、110kV场地北侧摄像头、电容器场地南侧摄像头故障,更换调试后恢复正常 | 2023-04-03 | closed |  |  |  | fault_id=75
9 | 安仁变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 110kV场地西侧摄像头故障,更换调试后恢复正常 | 2023-04-07 | closed |  |  |  | fault_id=79
10 | 沙湾变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 10kV开关室室外楼顶全景平台摄像机图像无法显示，本地正常，平台上不显示，系统原因无法处理，后续跟进 | 2023-04-20 | closed |  |  |  | fault_id=82
11 | 睦田变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 35kV开关室西侧摄像机故障 | 2023-07-11 | closed |  |  |  | fault_id=115
12 | 枫树变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 35kV场地西北侧摄像机故障 | 2023-08-03 | closed |  |  |  | fault_id=130
13 | 河阳变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 110kV场地东侧（补强）摄像机故障更换 | 2023-08-14 | closed |  |  |  | fault_id=135
14 | 港头变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 110kV场地摄像机故障更换 | 2023-09-05 | closed |  |  |  | fault_id=149
15 | 沙湾变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 场地全景摄像头故障更换 | 2023-09-06 | closed |  |  |  | fault_id=150
16 | 仙都变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 35kV开关室西南侧摄像头、35kV开关室楼顶（补强）摄像机故障更换 | 2023-10-19 | closed |  |  |  | fault_id=162
17 | 岩泉变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 仓库摄像机光纤传输故障，因场地施工原因无法恢复 | 2023-10-19 | closed |  |  |  | fault_id=163
18 | 港头变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 110kV场地东北侧摄像机故障更换 | 2023-11-13 | closed |  |  |  | fault_id=171
19 | 官桥变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 继保室西侧摄像机、10kV、35kV开关室西侧故障更换 | 2023-11-16 | closed |  |  |  | fault_id=175
20 | 遂昌变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 10个摄像机黑屏，光纤收发器电源故障 | 2023-12-19 | closed |  |  |  | fault_id=176
21 | 濛洲变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 220kV场地西侧、#2主变北侧、电抗器场地西南侧摄像机更换 | 2024-01-03 | closed |  |  |  | fault_id=178
22 | 睦田变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 主控楼场地东南角、#1主变东侧摄像机更换 | 2024-01-05 | closed |  |  |  | fault_id=181
23 | 屏都变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 大门枪机电源故障，重新接线后恢复 | 2024-03-04 | closed |  |  |  | fault_id=197
24 | 水阁变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 110kV场地东侧摄像机故障更换 | 2024-03-28 | closed |  |  |  | fault_id=211
25 | 龙南变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 摄像机部分离线，机柜电源跳闸，合闸后恢复 | 2024-04-12 | closed |  |  |  | fault_id=214
26 | 仙都变 | 智能巡视 |  | 设备故障 | 永都间隔道路旁摄像机拆除 | 2024-05-20 | closed |  |  |  | fault_id=226
27 | 仙都变 | 智能巡视 |  | 设备故障 | 永都间隔道路旁摄像机复原 | 2024-06-13 | closed |  |  |  | fault_id=234
28 | 屏都变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 大门枪机故障更换 | 2024-09-26 | closed |  |  |  | fault_id=269
29 | 云和变 | 图像监控 |  | 网络故障 | 12路摄像机掉线更换光纤收发器插槽电源 | 2024-09-27 | closed |  |  |  | fault_id=270
30 | 海潮变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 10kV开关室摄像机故障更换 | 2024-12-05 | closed |  |  |  | fault_id=292
31 | 缙云变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 110kV场地东侧摄像机故障更换 | 2024-12-17 | closed |  |  |  | fault_id=293
32 | 叶水变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 大门外枪机故障更换 | 2025-01-09 | closed |  |  |  | fault_id=297
33 | 岩泉变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 室外大门东侧摄像机集中电源接口故障，重新调换后正常 | 2025-04-16 | closed |  |  |  | fault_id=318
34 | 港头变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 场地3、6号立杆摄像机配合电建改造拆除 | 2025-06-09 | closed |  |  |  | fault_id=333
35 | 青田变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 110kV场地南侧、#1主变南侧、主控室东侧、35kV电容器室东侧摄像机因交换机回路导致故障 | 2025-06-20 | closed |  |  |  | fault_id=334
36 | 遂昌变 | 图像监控 |  | 网络故障 | 电容器场地东南侧3#摄像机掉线，更换集中电源单路开关后恢复 | 2025-06-24 | closed |  |  |  | fault_id=335
37 | 侨乡变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 更换10kV开关室南侧故障摄像机 | 2025-06-26 | closed |  |  |  | fault_id=337
38 | 河阳变 | 辅控系统 |  | 设备故障 | 河树24P3线避雷器C相云台、河树24P3开关东、河渔1210开关东故障云台更换 ¦ 地点: 缙云 | 2026-03-16 | closed |  |  |  | fault_id=397
39 | 象溪变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 摄像机故障更换 | 2025-08-13 | closed |  |  |  | fault_id=419
40 | 新兴变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 摄像机故障更换 | 2025-08-13 | closed |  |  |  | fault_id=420
41 | 新兴变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 摄像机故障更换 | 2025-09-03 | closed |  |  |  | fault_id=421
42 | 仙宫变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 1-2#电容器室东侧32#摄像机故障现场勘查 | 2025-11-17 | closed |  |  |  | fault_id=425
43 | 仙宫变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 1-2#电容器室东侧32#摄像机电源短路故障，未恢复 | 2025-12-03 | closed |  |  |  | fault_id=426
44 | 寿元变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 1#电容器室南侧16#摄像机故障更换 ¦ 地点: 莲都 | 2026-01-08 | closed |  |  |  | fault_id=428
45 | 小顺变 | 智能巡视 |  | 设备故障 | 智巡系统红外摄像机放线到内网交换机 ¦ 地点: 云和 | 2026-01-13 | closed |  |  |  | fault_id=429
46 | 紧水滩变 | 智能巡视 |  | 设备故障 | 智巡系统红外摄像机放线到内网交换机 ¦ 地点: 云和 | 2026-01-13 | closed |  |  |  | fault_id=430
47 | 黄岗变 | 智能巡视 |  | 设备故障 | 智巡系统红外摄像机放线到内网交换机 ¦ 地点: 云和 | 2026-01-14 | closed |  |  |  | fault_id=431
48 | 象溪变 | 图像监控 |  | 设备故障 | 大门球机、主变球机故障更换（主业提供摄像机） ¦ 地点: 松阳 | 2026-01-15 | closed |  |  |  | fault_id=432